|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监测时间** | **业务部门** | **错误描述** | **原因** |
| 2017/7/30 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大 | 源站服务器调整 |
| 2017/8/2 | 中移MM商城 | odpnj.mmarket.com源站有部署，对cdn回源有一定影响 | 源站防火墙异常，导致源站响应延迟大 |
| 2017/8/4 | 中移MM商城 | 任务超时(页面) | 缓存状态HIT，节点无报警信息，怀疑检测点网络不好 |
| 2017/8/5 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大 | 源站服务器调整 |
| 2017-08-08 16:57 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，总下载时间 5.36秒 (警报阈值: 5秒) | 中心节点负载较高，导致期间部分地区访问慢或不能访问 |
| 2017-08-10 16:01 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，总下载时间 5.05秒 (警报阈值: 5秒) | 源站服务器调整 |
| 2017-08-12 15:41 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，可用性72.73% (警报阈值: 80%) | 上海电信，监测点网络超时，无法ping通cdn节点  天津移动，cdn节点故障，当时已经切走  南京联通，源站502  合肥电信，源站502  北京联通，源站502 |
| 2017-08-14 13:11 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，可用性79.07% (警报阈值: 80%) | 源站服务器调整 |
| 2017-08-14 17:41 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，可用性79.49% (警报阈值: 80%) | 源站服务器调整 |
| 2017-08-14 19:35 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，首屏时间 6.67秒 (警报阈值: 5秒) | odpnj源站服务器调整 |
| 2017-08-15 09:35 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，首屏时间 5.54秒 (警报阈值: 5秒) | odpnj源站服务器调整 |
| 2017-08-15 11:41 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，首屏时间 5.31秒 (警报阈值: 5秒) | odpnj源站服务器调整 |
| 2017-08-15 13:17 | 中移MM商城 | odpnj基调数据波动大，可用性78.05% (警报阈值: 80%) | odpnj源站服务器调整 |

记录：

8月10日的odpnj的源站17点左右源站服务异常。

8月8日的odpnj的源站17点30分到17点50分有异常。

8月7日的odpnj的源站应该是在凌晨00：05到04：00左右有异常。

8月7日的odpnj的源站应该是在凌晨00：05到04：00左右有异常。

8月14日18：30 - 21:10，odpnj源站调整。

8月15日0点到6点，odpnj.mmarket.com源站，网络有操作，对回源的访问会有影响。

8月15日odpnj.mmarket.com源站502